1A04	酵素触媒レドックスサイクリングを用いるOHラジカルの高感度定量

（1信州大理・2信州大若手拠点）　おおさく大作なおや直矢1・○たつみ巽　ひろ広すけ輔2

名前には必ずふりがなを！

【緒言】活性酸素種のひとつであるOHラジカルは生体内で生成すると様々な生理作用を及ぼすことが知られている。OHラジカルはきわめて短寿命であるが、これをアニリンまたはフェノール類でトラップし、生成した付加体を電気化学的に検出することにより、OHラジカルの間接的な定量ができることが報告されている。しかしながら生体内でのOHラジカル濃度はきわめて低いため、より高感度な検出法が望まれている。そこで本研究では、酵素触媒レドックスサイクリングを用いることにより、OHラジカルのトラップで生成した付加体の高感度検出を試みた。

【実験】OHラジカルの生成およびトラップは、0.202.0 mM [Fe(II)EDTA]2、0.202.0 mMフェノール、0.10 Mグルコースを含むリン酸緩衝液(pH 7.0)中に0.202.0 mM過酸化水素を添加することにより行なった。生じた付加体（カテコールおよびヒドロキノン）のボルタンメトリー応答を10 U mL1 ピロロキノリンキノン依存型グルコースデヒドロゲナーゼ(PQQ-GDH)の添加前と添加後で比較した。作用電極としてPFC電極、参照電極としてAg/AgCl (0.1 M KCl)電極、対極としてPtコイルを用い、掃引速度5 mV s1でサイクリックまたはリニアスイープボルタンメトリーを行なった。

【結果】図1に測定結果を示す。過酸化水素の添加前（曲線a）に酸化還元ピークは見られないが、添加後（曲線b）には100 mV付近にカテコールの生成にともなう小さい酸化還元ピークが観察された。そこへPQQ-GDHを添加すると（曲線c）、酸化電流の増幅が観察された。この電流は主として、カテコールの電気化学的酸化により生じたo-キノンがグルコースとPQQ-GDHの存在下で還元されてカテコールを再生したことによると考えられる。グルコースとPQQ-GDHを含む緩衝液中で検量線を得たところ、カテコールの検出下限は8 nMであった。

図1. (a) 2.0 mM [Fe(II)EDTA]2、2.0 mMフェノール、0.10 Mグルコースを含むリン酸緩衝液(pH 7.0)のサイクリックボルタモグラム。掃引速度5 mV s1。(b) (a)に2.0 mM過酸化水素を添加した後のボルタモグラム。(c) (b)に10 U mL1 PQQ-GDHを添加した後のボルタモグラム。

フェノールでOHラジカルをトラップした場合、カテコールだけでなくヒドロキノンも生成するため、付加体の正確な定量は困難である。パラ位に置換基を持つフェノール類を用いれば、ヒドロキノン型の付加体が生成せず、より正確な付加体の定量が期待される。講演ではその測定結果についても述べる予定である。